厦门市第一类医疗器械备案公告

（2020年笫98号）

根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（国家食品药品监督管理总局2014年第26号公告），以下企业提出第一类医疗器械备案申请，现已备案并予公告。

厦门市市场监督管理局

二〇二〇年三月二十六日

监督电话（传真）：0592-2202922

通讯地址：厦门市思明区湖滨南路43号市场局大楼

邮政编码：361004

第一类医疗器械备案信息表械备案信息表

| 备案号： 闽厦械备20200098号 |
| --- |
| 备案人名称 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 备案人组织机构代码 | 76172906-6 |
| 备案人注册地址 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 |
| 生产地址 | 厦门市海沧区山边洪东路18号主厂区；厦门市海沧区鼎山路1-3号厂房一楼J区 |
| 代理人 | ****** |
| 代理人注册地址 | ****** |
| 产品名称 | 全螺纹无头加压螺钉工具包 |
| 型号/规格 | 见附件 |
| 产品描述 | 本产品用不锈钢材料制成，由骨科用夹持器、复位钳、测深器、导钻、骨科用扳手、骨导引针、骨科钻头、骨科用螺丝刀、快装手柄组成。不与有源器械联用，非无菌提供。包内各组成器械均属于第一类医疗器械。包内各器械的产品描述见附件中各器械的产品描述。 |
| 预期用途 | 适用于无头加压螺钉外科内固定手术用，不接触血循环和中枢系统。包内各器械预期用途见附件中各器械的预期用途。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 厦门市市场监督管理局 备案日期：2020 年 03 月 26 日 |
| 变更情况 |  |

附件：

- 全螺纹无头加压螺钉工具包Ⅱ型（Φ3.0）型号规格表

单位：mm

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 预期用途 | 产品描述 | 分类目录类代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科用夹持器 | Ⅳ型 11×89.8 | 用于骨科手术时夹持植入物、器械或组织，手术结束前取出。 | 骨科手术配套基础工具。一般采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。 | 04-14-07 |
| 2 | 复位钳 | Ⅰ型 Φ1.0×129 | 用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。 | 通常由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-03-02 |
| 3 | 测深器 | Ⅱ型 8-34 Φ1.5 | 用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。 | 骨科手术配套基础工具。一般采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。 | 04-14-05 |
| 4 | 导钻 | Ⅵ型 Φ5.0×Φ12 ×8 | 用于钻头或丝锥导向定位。 | 通常由手柄和导套组成，有双头或单头结构。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不与有源器械（含气动工具）连用。 | 04-08-03 |
| 5 |  | Ⅱ型 Φ14×Φ0.95×19 |  |  |  |
| 6 |  | Ⅵ型 Φ6.5×Φ5.0×43 |  |  |  |
| 7 |  | Ⅱ型 Φ4.9×Φ0.95×56 |  |  |  |
| 8 | 骨科用扳手 | Ⅰ型 SW2.5×52 | 用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 | 骨科手术配套工具。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-14-12 |
| 9 | 骨导引针 | Ⅰ型 Φ0.9×120 | 用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 | 通常由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。一般采用不锈钢材料或钛合金材料制成。非无菌提供。 | 04-05-03 |
| 10 |  | Ⅴ型 Φ0.9×145 |  |  |  |
| 11 | 骨科钻头 | Ⅳ型 Φ2.2×120(空心) | 用于钻孔、攻螺纹；或用于将钉头埋入骨内。 | 通常由头部和柄部组成，头部有切割刃口。头部一般采用不锈钢材料制成，柄部一般采用不锈钢、钛或合成材料制成。非无菌提供。不与有源器械（含气动工具）连用。 | 04-08-02 |
| 12 |  | Ⅳ型 Φ2.9×110(限位) |  |  |  |
| 13 | 骨科用 螺丝刀 | Ⅰ型SW1.5×110 (空心杆) | 用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 | 骨科手术配套工具。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-14-12 |
| 14 |  | Ⅰ型SW1.5×110 (杆) |  |  |  |
| 15 | 快装手柄 | Ⅵ型 Φ18× 113.5(空心) | 与手术器械配合使用，用于辅助完成植入物安装。 | 骨科手术配套工具。一般采用不锈钢、钛合金或高分子材料等制成。非无菌提供。 | 04-14-13 |