厦门市第一类医疗器械备案公告

（2020年笫100号）

根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（国家食品药品监督管理总局2014年第26号公告），以下企业提出第一类医疗器械备案申请，现已备案并予公告。

厦门市市场监督管理局

二〇二〇年三月二十六日

监督电话（传真）：0592-2202922

通讯地址：厦门市思明区湖滨南路43号市场局大楼

邮政编码：361004

第一类医疗器械备案信息表械备案信息表

| 备案号： 闽厦械备20200100号 |
| --- |
| 备案人名称 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 备案人组织机构代码 | 76172906-6 |
| 备案人注册地址 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 |
| 生产地址 | 厦门市海沧区山边洪东路18号主厂区；厦门市海沧区鼎山路1-3号厂房一楼J区 |
| 代理人 | ****** |
| 代理人注册地址 | ****** |
| 产品名称 | 脊柱微创侧前路通道系统工具包 |
| 型号/规格 | 见附件 |
| 产品描述 | 本产品主要由不锈钢、镍钛合金、铝合金材料制成，由骨导引针、扩孔器、脊柱撑开器、脊柱牵开器、骨定位针、骨科用螺丝刀、可调式固定支具、微创牵开器、骨科用扳手工具组成。不与有源器械联用，非无菌提供。包内各组成器械均属于第一类医疗器械。包内各器械的产品描述见附件中各器械的产品描述。 |
| 预期用途 | 适用于通道下辅助脊柱侧方间隙处理、融合及内固定术，不接触血循环和中枢系统。包内各器械预期用途见附件中各器械的预期用途。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 厦门市市场监督管理局 备案日期：2020 年 03 月 26 日 |
| 变更情况 |  |

附件：

- 脊柱微创侧前路通道系统工具包型号规格表

单位：mm

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 预期用途 | 产品描述 | 分类目录类代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨导引针 | Ⅰ型 Φ1.5×490 | 用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 | 通常由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。一般采用不锈钢材料或钛合金材料制成。非无菌提供。 | 04-05-03 |
| 2 | 扩孔器 | Ⅰ型 Φ1.8×Φ5.3×228 | 用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 | 骨科手术配套基础工具。一般采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。 | 04-14-09 |
| 3 |  | Ⅰ型 Φ5.45×Φ10.6×213 |  |  |  |
| 4 |  | Ⅰ型 Φ10.75×Φ16×198 |  |  |  |
| 5 |  | Ⅰ型 Φ16×Φ20.8×183 |  |  |  |
| 6 | 脊柱撑开器 | Ⅰ型 14×192.5 | 用于骨科手术中撑开椎体、组织或植入物。 | 手柄坚固，头部渐薄，其型式有直型和弯型，有多种尺寸，牵引刀片位于工作端，通过一个单或双枢轴动作，枢轴传递牵引所需的力。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-03-05 |
| 7 | 脊柱牵开器 | Ⅱ型 Φ25.5×90（左） | 用于骨科手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。 | 通常为各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状结构，手动操作、自锁式手术器械。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-04-02 |
| 8 |  | Ⅱ型 Φ25.5×90（右） |  |  |  |
| 9 |  | Ⅱ型 Φ25.5×110（左） |  |  |  |
| 10 |  | Ⅱ型 Φ25.5×110（右） |  |  |  |
| 11 |  | Ⅱ型 Φ25.5×130（左） |  |  |  |
| 12 |  | Ⅱ型 Φ25.5×130（右） |  |  |  |
| 13 |  | Ⅱ型 Φ25.5×150（左） |  |  |  |
| 14 |  | Ⅱ型 Φ25.5×150（右） |  |  |  |
| 15 | 骨定位针 | Ⅰ型 Φ3.0×125 | 用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 | 通常由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。一般采用不锈钢材料或钛合金材料制成。非无菌提供 | 04-05-03 |
| 16 |  | Ⅰ型 Φ3.0×145 |  |  |  |
| 17 |  | Ⅰ型 Φ3.0×165 |  |  |  |
| 18 |  | Ⅰ型 Φ3.0×185 |  |  |  |
| 19 | 骨科用螺丝刀 | Ⅳ型 Φ5.8×245 | 用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 | 骨科手术配套工具。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-14-12 |
| 20 | 可调式固定支具 | Ⅰ型 74×66×45 | 用于骨折手术时，夹持骨骼复位固定。 | 骨科创伤手术配套工具。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-15-02 |
| 21 |  | Ⅰ型 490×208.6 |  |  |  |
| 22 |  | Ⅰ型 12.4×50 |  |  |  |
| 23 | 微创牵开器 | Ⅰ型 207.55×69.1（左） | 用于骨科手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。 | 通常为各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状结构，手动操作、自锁式手术器械。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-04-02 |
| 24 |  | Ⅰ型 207.55×69.1（右） |  |  |  |
| 25 | 骨科用扳手 | Ⅵ型 15×144.6 | 用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 | 骨科手术配套工具。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 04-14-12 |