厦门市第一类医疗器械备案公告

（2025年第407号）

根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）和《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（国家药品监督管理局公告2022年第62号），以下企业提出第一类医疗器械备案申请，现已备案并予公告。

厦门市市场监督管理局

二O二五年八月二十九日

监督电话（传真）：0592-2202922

通讯地址：厦门市思明区湖滨南路43号

邮政编码：361004

第一类医疗器械备案信息表

| 备案号： 闽厦械备20250407 |  |
| --- | --- |
| 备案人名称 | 百齿泰（厦门）医疗科技有限公司 |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350205562828491H |
| 备案人住所 | 厦门市海沧区鼎山中路19-2号 |
| 生产地址 | 厦门市海沧区鼎山中路19号19-2栋一层、二层A区、三层、楼顶，19-1702室，19-1802室 |
| 代理人 | ****** |
| 代理人住所 | ****** |
| 产品名称 | 牙周软组织手术工具包 |
| 型号/规格 | 见附件 |
| 产品描述 | 本产品由不锈钢材料制造。由牙周探针、牙骨膜分离器、牙科用凿、牙科用镊、牙科刮治器组成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。包内各组成器械均属于第一类医疗器械。包内各器械的产品描述见型号规格表中各器械的产品描述。 |
| 预期用途 | 去除牙周软组织及改善牙周软组织等手术时使用，不接触血循环和中枢系统，非无菌提供，可重复使用。包内各器械的预期用途见型号规格表中各器械的预期用途。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 备案日期 | 厦门市市场监督管理局 备案日期：2025年08月25日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。

- 附件 牙周软组织手术工具包的组成

- 单位：mm

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 预期用途 | 产品描述 | 分类目录类代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙周探针 | Ⅰ型 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-05 |
| 2 | 牙骨膜分离器 | Ⅰ型 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 由手柄和头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-18 |
| 3 | 牙骨膜分离器 | Ⅱ型 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 由手柄和头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-18 |
| 4 | 牙骨膜分离器 | Ⅲ型 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 由手柄和头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-18 |
| 5 | 牙科用凿 | Ⅰ型 | 用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。 | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-01 |
| 6 | 牙科用凿 | Ⅱ型 | 用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。 | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-01 |
| 7 | 牙科用镊 | Ⅰ型 | 用于口腔科检查和治疗时夹持。 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-04-16 |
| 8 | 牙科刮治器 | Ⅰ型 | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 | 由手柄和两个工作末端组成。采用不锈钢等材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 17-08-04 |